## Slide 1: PRINCIPI ZAŠTITE ELEKTROMOTORNIH POGONA
Prof. Dr Janko Janković, dipl.ing.el.

## Slide 2
Zaštite elektromotornih pogona svrstavamo u sledeće grupe:
  Zaštita elektromotornog pogona od štetnog uticaja mreže,
  Zaštita mreže od štetnog uticaja elektromorotnog pogona,
  Zaštita djelova elektromotornog pogona od međusobnog štetnog uticaja,
  Zaštita elektromotornog pogona od uticaja sredine.